Оголошення

На території Первомайської міської територіальної громади Харківської області були виявлені безхазяйні кабельні лінії електропередачі 0,4 - 10 кВ, а саме:

| № з/п | Найменування об'єкта | Технічна характеристика об'єкта | Довжина, км. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ 0,4 кВ ТП-0081 - ЗОШ 3 Л.1 | АВВБ-1 4х50 | 0,100 | ЗОШ 3 (Первомайський ліцей №3 «Успіх») |
| 2 | КЛ 0,4 кВ ТП-0081 - ЗОШ 3 Л.2 | АВВБ-1 4х50 | 0,100 | ЗОШ 3 (Первомайський ліцей №3 «Успіх») |
| 3 | КЛ 0,4 кВ ТП-1100 - Буд.8 | АВВБ-1 4х70 | 0,140 | ½ м-н., м. Первомайський |
| 4 | КЛ 0,4 кВ ТП-1200 - Буд.15 Л.2 | АВВБ-1 4х70 | 0,280 | ½ м-н., м. Первомайський |
| 5 | КЛ 0,4 кВ ТП-1200 - Буд.18 | ААБл-1 4х50 | 0,180 | ½ м-н., м. Первомайський |
| 6 | КЛ 0,4 кВ ТП-1300 – Дит.сад.9 | ААВб-1 3х95+1х35 | 0,150 | ½ м-н. м. Перввомайський |
| 7 | КЛ 0,4 кВ ТП-1600 - Буд.77 - Буд.78 - Буд.80 Л1 | ААБ-1 3x70+1x35 | 0,420 | ½ м-н., м. Первомайський |
| 8 | КЛ 0,4 кВ ТП-1600 - Буд.77 - Буд.78 - Буд.80 Л2 | ААБ-1 3x70+1x35 | 0,420 | ½ м-н., м. Первомайський |
| 9 | КЛ 0,4 кВ ТП-1600 - Громадський центр | ААБ-1 3x70+1x35 | 0,050 | ½ м-н, м. Первомайський |
| 10 | КЛ 0,4 кВ ТП-1700 - ЗОШ 2 | ААБ-1 3x70+1x25 | 0,100 | ½ м-н., м. Первомайський |
| 11 | КЛ 0,4 кВ ТП-1700 - ЗОШ 2-Л2 | ААБ-1 3x70+1x25 | 0,100 | ½ м-н., м. Первомайський |
| 12 | КЛ 0,4 кВ ТП-3660 - Буд.1 | ААБ-1 3x70+1x35 | 0,200 | 3 м-н., м. Первомайський |
| 13 | КЛ 0,4 кВ ТП-3690 - Буд.2Б | АВВБ-1 3x95+1x35 | 0,275 | вул. Світанкова, м. Первомайський |
| 14 | КЛ 0,4 кВ ТП-4200 - Буд.14 | АВВГ-1 3x95+1x35 | 0,185 | 4-й м-н., м. Первомайський |
| 15 | КЛ 0,4 кВ ТП-4200 - Буд.15 | ААБ-1 3x70+1x25 | 0,200 | 4-й м-н., м. Первомайський |
| 16 | КЛ 0,4 кВ ТП-4200 - Буд.20 | ААБ-1 3x70+1x25 | 0,100 | 4-й м-н., м. Первомайський |
| 17 | КЛ 0,4 кВ ТП-4200 - Буд.25 | ААБ-1 3x70+1x35 | 0,150 | 4-й м-н., м. Первомайський |
| 18 | КЛ 0,4 кВ ТП-4200 - Буд.26 | АВВГ-1 3x70+1x25 | 0,200 | 4-й м-н., м. Первомайський |
| 19 | КЛ 0,4 кВ ТП-4300 - Буд.12 | ААБ-1 3x70+1x25 | 0,142 | 4-й м-н., м. Первомайський |
| 20 | КЛ 0,4 кВ ТП-4300 - ЗОШ 7-Л4 | ААБ-1 3x70+1x35 | 0,150 | 4-й м-н., м. Первомайський |
| 21 | КЛ 0,4 кВ ТП-4400 - д/сад 15 | ААБ-1 3x70+1x35 | 1,000 | 4-й м-н., м. Первомайський |
| 22 | КЛ 0,4 кВ ТП-4500 - Котеджі | ААБ-1 3x70+1x35 | 0,060 | Вул. Чорнобильців, м. Первомайський |
| 23 | КЛ 0,4 кВ ТП-5300 - Буд.8 | АВВГ-1 4х50 | 0,180 | Вул. Світанкова м. Первомайський |
| 24 | КЛ 0,4 кВ ТП-5300 - Дачі | АВВГ-1 4х50 | 0,030 | Вул. Генеральська, м. Первомайський |
| 25 | КЛ 0,4 кВ ТП-5300 - Буд. 3 | АВВГ-1 4х50 | 0,080 | Вул. Світанкова, м. Первомайський |
| 26 | КЛ 0,4 кВ ТП-5300 - Буд. 3 л.2 | АВВГ-1 4х50 | 0,080 | Вул. Світанкова, м. Первомайський |
| 27 | КЛ 0,4 кВ ТП-5300 - Буд. 4 | АВВГ-1 4х50 | 0,200 | Вул. Світанкова, м. Первомайський |
| 28 | КЛ 0,4 кВ ТП-5300 - Буд. 4 л.2 | АВВГ-1 4х50 | 0,200 | Вул. Світанкова, м. Первомайський |
| 29 | КЛ 0,4 кВ ТП-5300 - Буд. 5 | АВВГ-1 4х50 | 0,200 | Вул. Світанкова, м. Первомайський |
| 30 | КЛ 0,4 кВ ТП-5300 - Буд. 6 | АВВГ-1 4х50 | 0,280 | Вул. Світанкова, м. Первомайський |
| 31 | КЛ 0,4 кВ ТП-5300 - Буд. 7 | АВВГ-1 4х50 | 0,280 | Вул. Світанкова, м. Первомайський |
| 32 | КЛ 0,4 кВ ТП-5300 - Буд. 2А - буд.2Б Л.2 | АВВБ-1 3x95+1x35 | 0,275 | Вул. Світанкова, м. Первомайський |
| 33 | КЛ 0,4 кВ ТП-6200 - вул. Дачна | ААБ-1 3x50+1x25 | 0,020 | Вул. Дачна, Берецька, м. Первомайський |
| 34 | КЛ 10 кВ РП-2000 - ТП-6100 Л2 | ААШВ-10 3х95 | 1,460 | Просп. Незалежності - 6-й м-н м. Первомайський. |
| 35 | КЛ 10 кВ ТП-0840 - ТП-0084 | АСБ-10 3х95 | 0,011 | Вул. Паркова, м. Первомайський |
| 36 | КЛ 10 кВ ТП-4200 - ТП-4600 | ААШВ-10 3х70 | 0,025 | 4-й м-н м. Первомайський |

В разі наявності прав на вказане майно, просимо протягом 6 місяців з дня опублікування вказаного оголошення звернутися з відповідними документами до виконавчого комітету Первомайської міської ради за адресою: Харківська обл., 
м. Первомайський, проспект Незалежності,1. Телефон для довідок (05748) 3-21-41.