## ________
[7 empty] | Додаток 29 до Настанови (пункт 5.1) | Додаток 29 до Настанови (пункт 5.1) | Додаток 29 до Настанови (пункт 5.1) | Додаток 29 до Настанови (пункт 5.1) | Додаток 29 до Настанови (пункт 5.1) | Додаток 29 до Настанови (пункт 5.1) | Додаток 29 до Настанови (пункт 5.1)
[9 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО
[9 empty] | (назва організації, що затверджує) | (назва організації, що затверджує) | (назва організації, що затверджує) | (назва організації, що затверджує) | (назва організації, що затверджує)
[9 empty] | (посада, підпис, ініціали, прізвище) | (посада, підпис, ініціали, прізвище) | (посада, підпис, ініціали, прізвище) | (посада, підпис, ініціали, прізвище) | (посада, підпис, ініціали, прізвище)
[9 empty] | "______" ___________________ 20____ р. | "______" ___________________ 20____ р. | "______" ___________________ 20____ р. | "______" ___________________ 20____ р. | "______" ___________________ 20____ р.
ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на | на | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №с 16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області
| (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта) | (найменування об'єкта)
Умови виконання робіт: | Умови виконання робіт: | Умови виконання робіт: | Умови виконання робіт: | Умови виконання робіт:
Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт | Об'єми робіт
№ Ч.ч. | № Ч.ч. | № Ч.ч. | № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Найменування робіт і витрат | Найменування робіт і витрат | Найменування робіт і витрат | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | Примітка
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5
|  |  |  | Дверi | Дверi | Дверi | Дверi | Дверi
1 | 1 | 1 | 1 | Знімання дверних полотен | Знімання дверних полотен | Знімання дверних полотен | Знімання дверних полотен | Знімання дверних полотен | м2 | м2 | 1.52
2 | 2 | 2 | 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | шт | 1
3 | 3 | 3 | 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | м2 | м2 | 1.8
|  |  |  | Підлоги | Підлоги | Підлоги | Підлоги | Підлоги
4 | 4 | 4 | 4 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | м2 | 53
5 | 5 | 5 | 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | м2 | 53
6 | 6 | 6 | 6 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | м3 | 1.0812
7 | 7 | 7 | 7 | Грунтування підлог грунтовкою глибокого проникання | Грунтування підлог грунтовкою глибокого проникання | Грунтування підлог грунтовкою глибокого проникання | Грунтування підлог грунтовкою глибокого проникання | Грунтування підлог грунтовкою глибокого проникання | м2 | м2 | 53
8 | 8 | 8 | 8 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | м2 | 53
|  |  |  | Оздоблювальнi роботи | Оздоблювальнi роботи | Оздоблювальнi роботи | Оздоблювальнi роботи | Оздоблювальнi роботи
9 | 9 | 9 | 9 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | м2 | 58
10 | 10 | 10 | 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | м2 | 69
11 | 11 | 11 | 11 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | м2 | 127
12 | 12 | 12 | 12 | Грунтування стін грунтовкою глибокого проникання | Грунтування стін грунтовкою глибокого проникання | Грунтування стін грунтовкою глибокого проникання | Грунтування стін грунтовкою глибокого проникання | Грунтування стін грунтовкою глибокого проникання | м2 | м2 | 127
13 | 13 | 13 | 13 | Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону | Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону | Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону | Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону | Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону | м2 | м2 | 127
14 | 14 | 14 | 14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | м2 | 53
15 | 15 | 15 | 15 | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | м2 | 53
16 | 16 | 16 | 16 | Грунтування стель грунтовкою глибокого проникання | Грунтування стель грунтовкою глибокого проникання | Грунтування стель грунтовкою глибокого проникання | Грунтування стель грунтовкою глибокого проникання | Грунтування стель грунтовкою глибокого проникання | м2 | м2 | 127
17 | 17 | 17 | 17 | Шпаклювання стель шпаклівкою "Старт" | Шпаклювання стель шпаклівкою "Старт" | Шпаклювання стель шпаклівкою "Старт" | Шпаклювання стель шпаклівкою "Старт" | Шпаклювання стель шпаклівкою "Старт" | м2 | м2 | 53
18 | 18 | 18 | 18 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель шпаклікою "Фініш" | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель шпаклікою "Фініш" | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель шпаклікою "Фініш" | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель шпаклікою "Фініш" | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель шпаклікою "Фініш" | м2 | м2 | 53
19 | 19 | 19 | 19 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | м2 | 53
|  |  |  | Сантехнiчнi роботи (водопостачання) | Сантехнiчнi роботи (водопостачання) | Сантехнiчнi роботи (водопостачання) | Сантехнiчнi роботи (водопостачання) | Сантехнiчнi роботи (водопостачання)
20 | 20 | 20 | 20 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | м трубопроводу | м трубопроводу | 32
21 | 21 | 21 | 21 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | шт | 7
22 | 22 | 22 | 22 | Демонтаж ванн чавунних | Демонтаж ванн чавунних | Демонтаж ванн чавунних | Демонтаж ванн чавунних | Демонтаж ванн чавунних | комплектів | комплектів | 2
23 | 23 | 23 | 23 | Демонтаж мийок сталевих на одно відділення | Демонтаж мийок сталевих на одно відділення | Демонтаж мийок сталевих на одно відділення | Демонтаж мийок сталевих на одно відділення | Демонтаж мийок сталевих на одно відділення | комплектів | комплектів | 3
24 | 24 | 24 | 24 | Демонтаж змішувачів | Демонтаж змішувачів | Демонтаж змішувачів | Демонтаж змішувачів | Демонтаж змішувачів | шт | шт | 4
25 | 25 | 25 | 25 | Установлення мийок на одне відділення | Установлення мийок на одне відділення | Установлення мийок на одне відділення | Установлення мийок на одне відділення | Установлення мийок на одне відділення | комплектів | комплектів | 4
26 | 26 | 26 | 26 | Установлення мийок на два відділення | Установлення мийок на два відділення | Установлення мийок на два відділення | Установлення мийок на два відділення | Установлення мийок на два відділення | комплектів | комплектів | 1
27 | 27 | 27 | 27 | Установлення змішувачів | Установлення змішувачів | Установлення змішувачів | Установлення змішувачів | Установлення змішувачів | шт | шт | 5
28 | 28 | 28 | 28 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | комплектів | комплектів | 1
|  |  |  | Сантехнiчнi роботи (водовідведення) | Сантехнiчнi роботи (водовідведення) | Сантехнiчнi роботи (водовідведення) | Сантехнiчнi роботи (водовідведення) | Сантехнiчнi роботи (водовідведення)
29 | 29 | 29 | 29 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | м трубопроводу | м трубопроводу | 14
30 | 30 | 30 | 30 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | м трубопроводу | м трубопроводу | 14
31 | 31 | 31 | 31 | Установлення трапів діаметром 100 мм | Установлення трапів діаметром 100 мм | Установлення трапів діаметром 100 мм | Установлення трапів діаметром 100 мм | Установлення трапів діаметром 100 мм | комплектів | комплектів | 2
32 | 32 | 32 | 32 | Знімання сифонів | Знімання сифонів | Знімання сифонів | Знімання сифонів | Знімання сифонів | шт | шт | 5
33 | 33 | 33 | 33 | Установлення сифонів | Установлення сифонів | Установлення сифонів | Установлення сифонів | Установлення сифонів | шт | шт | 6
|  |  |  | Сантехнічні роботи (опалення) | Сантехнічні роботи (опалення) | Сантехнічні роботи (опалення) | Сантехнічні роботи (опалення) | Сантехнічні роботи (опалення)
34 | 34 | 34 | 34 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | шт | 3
35 | 35 | 35 | 35 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | шт | шт | 3
36 | 36 | 36 | 36 | Прокладання труб опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | Прокладання труб опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | Прокладання труб опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | Прокладання труб опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | Прокладання труб опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | м трубопроводу | м трубопроводу | 20
37 | 37 | 37 | 37 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | шт | 9
|  |  |  | Електромонтажні роботи | Електромонтажні роботи | Електромонтажні роботи | Електромонтажні роботи | Електромонтажні роботи
38 | 38 | 38 | 38 | Прокладання проводу перерізом до 2,5 мм2 в трубі | Прокладання проводу перерізом до 2,5 мм2 в трубі | Прокладання проводу перерізом до 2,5 мм2 в трубі | Прокладання проводу перерізом до 2,5 мм2 в трубі | Прокладання проводу перерізом до 2,5 мм2 в трубі | м проводу | м проводу | 40
39 | 39 | 39 | 39 | Прокладання проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубі | Прокладання проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубі | Прокладання проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубі | Прокладання проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубі | Прокладання проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в трубі | м проводу | м проводу | 40
40 | 40 | 40 | 40 | Установлення бокса під автомат | Установлення бокса під автомат | Установлення бокса під автомат | Установлення бокса під автомат | Установлення бокса під автомат | шт | шт | 8
41 | 41 | 41 | 41 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | шт | 9
42 | 42 | 42 | 42 | Демонтаж світильників | Демонтаж світильників | Демонтаж світильників | Демонтаж світильників | Демонтаж світильників | шт | шт | 7
43 | 43 | 43 | 43 | Монтаж світильників | Монтаж світильників | Монтаж світильників | Монтаж світильників | Монтаж світильників | шт | шт | 7
|  |  |  | Інше | Інше | Інше | Інше | Інше
44 | 44 | 44 | 44 | Навантаження сміття вручну | Навантаження сміття вручну | Навантаження сміття вручну | Навантаження сміття вручну | Навантаження сміття вручну | т | т | 4.7453
45 | 45 | 45 | 45 | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | т | 4.7453
|  |  | Склав | Склав | Склав
[6 empty] | [посада, | [посада, | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)]
|  |  | Перевірив | Перевірив | Перевірив
[6 empty] | [посада, | [посада, | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)]