**Перелік заходів інвестиційної програми на водопостачання та водовідведення ПКП «Тепломережі»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Кількість, одиниця виміру | Вартість структури тарифу, тис.грн. (без ПДВ) | Мета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопостачання | | | | |
| 1 | Переоснащення водопровідних мереж новими поліетиленовими трубами Ду 50-100мм | 400 м | 59.620 | Мета зниження матеріальних затрат на експлуатацію водопровідних мереж |
|  | Встановлення фасонних частин на водопровідних мережах | 115 шт. | 61.6924 |
|  | Переоснащення водопровідних мереж новими сталевими трубами Ду 15-530мм | 1144 м. | 708.7031 |
| 2 | Заміна аварійних засувок Ду 50-100мм на водопровідних мережах | 9 шт. | 24.9387 | Зниження витрат води в аварійних ситуаціях завдяки оперативному відключенню дефектної ділянки водопроводу |
|  | Техпластина ТМКЩ 4мм | 120.5 кг | 10.4835 |
|  | Всього по водопостачанню |  | 865.4377 |  |
| Водовідведення | | | | |
| 3 | Насосний агрегат 2СМ 150-125-315/4 з електродвигуном 37 кВт/1500об.хв | 1 шт. | 111.0833 | Метою заходу є уникнення аварійних ситуацій небезпечних для здоров’я людини |
| 4 | Повітродувка ЕS 106/4P | 1 шт. | 1 796.3129 | Для зниження енерговитрат та запобігання катастрофи регіонального масштабу |
|  | Всього по водовідведенню: |  | 1907.3962 |  |
|  | Всього по інвестпрограммі: |  | 2 772.8335 |  |